Nr sprawy: 26/ZP/2020					Warszawa dnia, 16.07.2020 r.

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

dotyczące treści SIWZ

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU A2

dla potrzeb Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu A2 zgodnego z wymaganiami normy PN EN 		1789.Norma ta  stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa 		można powiedzieć „nieostrych” pojęć:  „ambulans powinien”, „ zaleca się uwzględnić”, 		„powinny być zgodne”,  „ powinno być zapewnione”,  „powinien dostarczyć” itp.

Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 nasza firma uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.05.2010 roku ( w załączeniu).

W załączniku A do w/w normy w punkcie Rozpoznawanie i widoczność ambulansów stawia się wymóg:  „ W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym zaleca się stosowanie  barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia.

Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie dodatkowo barwy żółtej fluoroscencyjnej , żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluoroscencyjnej RAL 3024.”

Powyższe zapisy normy służą też ujednoliceniu koloru ambulansów, aby nie były mylone z innymi pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pojazdom uprzywilejowanym.

Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL.

Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza się ich krąg, gdyż każdy producent wykona nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu.

Uwzględniając powyższe, prosimy o wyrażenie zgody na fabryczny lakier w kolorze biały lub żółtym  RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 i czy należy to wyraźnie podać w swojej ofercie ?

Odpowiedź

Zamawiający  nie wymaga, aby informacja o kolorze oferowanego ambulansu podana była w ofercie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy dopuszcza się dojazd na kołach  ?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza „dojazdu na kołach”

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza, aby jeden z foteli w przedziale medycznym umożliwiał montaż wózka inwalidzkiego po jego bardzo łatwym i błyskawicznym demontażu ( niż fotel z możliwością złożenia) , co pozwoli na uzyskanie większej ilości miejsca dla przewożonych pacjentów i takie rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze ?

Odpowiedź

Zamawiający w tym zakresie nie dopuszcza zmiany w stosunku do SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający oczekuje  noszy zapewniających  prowadzenie ich na wprost i bokiem do  kierunku jazdy zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak  i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach, co zapewnia transporter posiadający wszystkie kółka jezdne obrotowe o 360 stopni, co zdecydowanie ułatwia łatwe prowadzenie i obsługę przez zespół ambulansu i jest już obowiązującym standardem u producentów nowoczesnych noszy ?

Odpowiedź

Zamawiający w tym zakresie nie dopuszcza zmiany w stosunku do SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający dynamiczny silnik spełniający normę emisji spalin  Euro VI  ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby oferowany ambulans posiadał parametry i warunki opisane w SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści ambulans ze światłami przeciwmgielnymi  bez funkcji doświetlania zakrętów,  natomiast z Reflektorami LED Dwu Optycznymi, znacznie zwiększającymi stałe doświetlenie drogi oraz pobocza, poprawiających widoczność podczas trudnych warunków pogodowych?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny

kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę i jest zgodnie z wymogami normy PN EN 1789+A2:2015 ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający dynamiczny silnik z

manualną skrzynią biegów ?

Wyjaśniamy, że samochody z automatyczna skrzynia biegów są obecnie nie dostępne w terminie dostawy określonym w SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający NIE DOPUSZCZA takiego rozwiązania.

DYREKTOR 

									     ALINA CHRABOŁ- SURA